

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Вышневолоцкого городского округа**

 Постановление

от 23.03.2020 № 146

 г. Вышний Волочек

**Об утверждении перечня**

**первичных средств тушения**

**пожаров и противопожарного**

**инвентаря на территориях общего**

**пользования и помещениях,**

**находящихся в собственности граждан**

**на территории муниципального**

**образования Вышневолоцкий**

**городской округ Тверской области**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», со статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 15 статьи 9 Устава муниципального образования Вышневолоцкого городского округа Тверской области, в целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для укрепления пожарной безопасности на территории муниципального образования Вышневолоцкий городской округ,Администрация Вышневолоцкого городского округа постановляет:

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которым рекомендовано оснастить территории и объекты общего пользования Вышневолоцкого городского округа Тверской области (приложение 1).

2. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области (приложение 2).

3. Установить, что приобретение первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря осуществляется гражданами, являющимися собственниками (пользователями) помещений и строений, за счет собственных средств.

4. Руководителю Управления территориальной политики и социально-административного развития сельских территорий администрации Вышневолоцкого городского округа (Н.Ф. Рябкова), совместно с руководителями территориальных отделов Управления территориальной политики и социально-административного развития сельских территорий администрации Вышневолоцкого городского округа, организовывать сходы граждан (по территориальным отделам), где дополнительно информировать проживающее население о соблюдении мер пожарной безопасности и необходимости комплектования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан.

5. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Вышневолоцкого городского округа (В.А. Адамович) организовать доведение до населения Вышневолоцкого городского округа, через средства массовой информации и официальный сайт муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области в информационно-телекомуникационной сети «Интернет» дополнительных мер пожарной безопасности при введении особого противопожарного режима, правил поведения и порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами и необходимости комплектования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем жилищ и помещений собственников.

6. Признать утратившим силу Постановление Главы города Вышний Волочек Тверской области от 11.04.2018 № 61 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общего пользования и помещениях, находящихся в собственности граждан на территории муниципального образования «Город Вышний Волочёк».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Вышневолоцкого городского округа Д.Г. Морозова.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Вышневолоцкая правда» и размещению на официальном сайте муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вышневолоцкого городского округа Н.П. Рощина

|  |
| --- |
| Приложение 1к постановлению Администрации Вышневолоцкого городского округаот 23.03.2020 № 146 |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря,

которым рекомендовано оснастить территории и объекты общего пользования Вышневолоцкого городского округа Тверской области

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование помещений, строений, территорий | Наименование и количество первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря, обязательных для оснащения помещений, строений |
| Территории общего пользования (площади, улицы, проезды, скверы и т.д.), без проведения культурно-просветительных и зрелищных мероприятий | - территория оборудуется пожарным щитом (необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются согласно [приложению № 5](file:///Z%3A%5C%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%D0%A1%5C%D0%93%D0%9E%D0%A7%D0%A1%5C_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82.%20_.02.2020_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82.doc#sub_15000) постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме») |
| Территория, объекты, на которых проводятся культурно-просветительные и зрелищные мероприятия | - территория, объект оборудуется пожарным щитом (необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются согласно приложению № 5 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»);- в случае использования фальшфейеров, в целях их тушения дополнительно оснащаются: - 10 огнетушителями в соответствии с приложением № 1 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; - 10 покрывалами для изоляции очага возгорания, либо - 20 огнетушителями в соответствии с указанным приложением. |
| Общественное здание или сооружение, оборудованное внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения | - на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей. |
| Общественное здание, не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, удаленнее на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения | - оборудуется пожарными щитами (необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются согласно приложению № 5 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;- на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей |
| Примечание:Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений общественного пользования. |

Глава Вышневолоцкого городского округа Н.П. Рощина

|  |
| --- |
| Приложение 2к постановлению Администрации Вышневолоцкого городского округаот 23.03.2020 № 146 |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в

помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории муниципального образования Вышневолоцкий городской округ Тверской области

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование помещений, строений** | **Наименование и количество первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря, обязательных для оснащения** **помещений, строений** |
| Индивидуальные жилые дома, в том числе жилые помещения в домах блокированной застройки, расположенные на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | - ёмкости (бочки) с водой (не менее 200 л) или огнетушители порошковые или углекислотные массой огнетушащего состава не менее двух килограммов – один на 50 квадратных метров защищаемой площади, но не менее одного на каждое строение;- 1 ведро;- 1 лопата;- ящик с песком1) |
| Квартиры многоквартирных жилых домов | - 1 огнетушитель 2);- 1 ведро;- внутриквартирный пожарный кран3)  |
| Отдельное жилое помещение в коммунальной квартире, общежитии | - огнетушитель порошковый или углекислотный - один |
| Гараж | - огнетушитель порошковый или углекислотный массой огнетушащего состава не менее трех килограммов – один;- асбестовое полотно или полотно из грубошерстной ткани размером не менее 2х1,5 метра - одно. |

Примечания:

1) Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м3 и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

2) Рекомендуется собственникам помещений, строений обеспечивать наличие и исправность огнетушителей, осуществлять проверку огнетушителей, их перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку.

3) Внутриквартирным пожарным краном укомплектовываются квартиры, в которых согласно проектно-сметной документации требуется установка пожарного крана. Внутриквартирный пожарный кран предназначен для использования в качестве первичного средства тушения возгораний в квартирах на ранней стадии их возникновения, состоит из крана, пожарного шланга (рукава), распылителя. Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром — 19 мм и оборудован распылителем.

Глава Вышневолоцкого городского округа Н.П. Рощина