

# **АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫШНЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА**

## Т В Е Р С К О Й О Б Л А С Т И

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
|  |  |  |
| 05.02.2018 | г. Вышний Волочек | № 20-1 |

**Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями для организаций, обслуживающих объекты водоснабжения Вышневолоцкого района на 2018-2021 годы**

На основании Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федерального Закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов Вышневолоцкого района Тверской области от 26.12.2017 №291 «О соглашениях о передаче органам местного самоуправления муниципального образования Вышневолоцкий район Тверской области части полномочий по решению вопросов местного значения сельских (городского) поселений Вышневолоцкого района Тверской области», приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 №100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», администрация Вышневолоцкого района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Техническоезадание по разработке инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями для организаций, обслуживающих объекты водоснабжения Вышневолоцкого района на 2018-2021 годы(прилагается).

2.​ Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Вышневолоцкого района Петрова С.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Муниципальный вестник. Вышневолоцкий район», а так же размещению на официальном сайте муниципального образования «Вышневолоцкий район» в сети «Интернет».

Глава Вышневолоцкого района Н.П. Рощина

Приложение

к постановлению Администрации

Вышневолоцкого района

от 05.02.2018 № 20-1

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

## на разработку инвестиционной программы

## по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями для организаций, обслуживающих объекты водоснабжения Вышневолоцкого района на 2018-2021 годы.

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Техническоезадание по разработке инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями для организаций, обслуживающих объекты водоснабжения Вышневолоцкого района на 2018-2021 годы(далее Техническое задание) разработано для предприятий, обслуживающих объекты водоснабжения на территории Вышневолоцкого района Тверской области.

**2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

2.1. Градостроительный кодекс РФ.

2.2. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416 - ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

2.3. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210 - ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

2.4. Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 №100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»

2.5. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

2.6. Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

2.7. Схемы водоснабжения и водоотведения сельских (городского) поселений Вышневолоцкого района Тверской области.

2.8. Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности.

**3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ**

**ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

3.1.Инвестиционная программа разрабатывается в целях:

3.1.1. повышение качества питьевой воды;

3.1.2. повышение качества обслуживания абонентов;

3.1.3. Приведение уровней показателей в питьевой воде в распределительной сети и подаваемой потребителям в соответствие нормативам качества питьевой воды, установленным СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ 26.09.2001 №24.

3.2. Инвестиционная программа направлена на решение следующих задач:

3.2.1. Повышение технической оснащенности систем водоснабжения – приобретение и внедрение новой техники и технологий;

3.2.2. Модернизация существующих объектов систем водоснабжения;

3.2.3. Осуществление строительства и реконструкции водопроводных сетей в соответствии с разработанной проектной документацией.

3.3. Инвестиционная программа должна содержать мероприятия по модернизации систем водоснабжения сельских (городского) поселений Вышневолоцкого района Тверской области с реализацией мероприятий по доведению качества добываемых подземных вод до существующих стандартов качества перед подачей потребителю.

3.4. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

**4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА**

**ПОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

4.1. Доведение качества питьевой воды до требования уровня, соответствующего государственному стандарту, на границе эксплуатационной ответственности абонентов по показателям:

железо не более 0,3 мг/дм3,

мутность не более 1,5 мг/дм3,

окисляемость перманганатная не более 5 мг/дм3,

цветность не более 20 градусов,

отсутствие микробиологических показателей.

**5. ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ**

5.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:

- выполнить анализ существующего состояния водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

- разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 01 июля очередного года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

- определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы:

* объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;
* финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные расценки).

5.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства предприятия, осуществляющего водоснабжение;

- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

5.3. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы по каждому мероприятию.

5.4. Выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

5.5. Подготовить проект инвестиционного договора.

5.6. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы в рамках различных программ.

5.7. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляет организация, осуществляющая водоснабжение и администрация Вышневолоцкого района Тверской области (по согласованию).

5.8. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

5.9. Содержание инвестиционной программы должно соответствовать требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

5.10. Срок реализации инвестиционной программы – 2018-2021 годы.

5.11. Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение необходимо согласовывать с администрацией Вышневолоцкого района.

5.12. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением инвестиционной программы:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

5.13. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий.

**6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

6.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации Вышневолоцкого района Тверской области или организации, осуществляющей водоснабжение.

6.2. Основаниями для пересмотра (внесение изменений) в утвержденное техническое задание являются:

- изменение схем водоснабжение и водоотведения сельских (городского) поселений Вышневолоцкого района Тверской области;

- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития Вышневолоцкого района Тверской области и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- внесение дополнительных строящихся объектов, подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

6.3. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание может производиться не чаще одного раза в год. В случае если пересмотр (внесение изменений) в техническое задание осуществляется по инициативе организации, осуществляющей водоснабжение, заявление о необходимости пересмотра, направляется в администрацию Вышневолоцкого района и должно содержать обоснование причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

**7. СРОКИ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

7.1. Срок разработки инвестиционной программы – не более трех месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению.

**8. ПОРЯДОК И ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ**

**И УТВЕРЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

8.1. Проект разработанной инвестиционной программы направляется организацией, осуществляющей водоснабжение, на согласование в администрацию Вышневолоцкого района Тверской области.

8.2. Согласование, утверждение и корректировка инвестиционной программы, а также урегулирование разногласий при согласовании и утверждении инвестиционных программ осуществляется в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".